Кабель силовой  ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 ГОСТ ()

Артикул: DIY ВВГнг2х1,5П(ГОСТ,50м)

Длина кабеля  в бухте: 50 метров ± 1,5%.

Изготовитель: ООО «ПКП Кабэлектроснаб»,

Россия, г. Химки МО, ул. Некрасова, д.2

Назначение: Кабель с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

Конструкция и основные характеристики кабеля удовлетворяют требованиям  ГОСТ 31996-2012.

Гарантийный срок эксплуатации  5 лет (исчисляется с даты  ввода  кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.

Кабель силовой  ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 ГОСТ ()

Артикул: DIY ВВГнг2х1,5П(ГОСТ,50м)

Длина кабеля  в бухте: 50 метров ± 1,5%.

Изготовитель: ООО «ПКП Кабэлектроснаб»,

Россия, г. Химки МО, ул. Некрасова, д.2

Назначение: Кабель с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

Конструкция и основные характеристики кабеля удовлетворяют требованиям  ГОСТ 31996-2012.

Гарантийный срок эксплуатации  5 лет (исчисляется с даты  ввода  кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.

Кабель силовой  ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 ГОСТ ()

Артикул: DIY ВВГнг2х1,5П(ГОСТ,50м)

Длина кабеля  в бухте: 50 метров ± 1,5%.

Изготовитель: ООО «ПКП Кабэлектроснаб»,

Россия, г. Химки МО, ул. Некрасова, д.2

Назначение: Кабель с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

Конструкция и основные характеристики кабеля удовлетворяют требованиям  ГОСТ 31996-2012.

Гарантийный срок эксплуатации  5 лет (исчисляется с даты  ввода  кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.